附件：

投标货物分项报价表

| 货物名称 | 规格型号 | 制造商 | 设备单价 （现场落地价） | 单位 | 数量 | 设备总价 （现场落地/车板价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷却塔 | 方形逆流冷却塔DFNDP-400 "电机功率：5.5kw 冷却水量：400 m³/h 风机转速：600 r/min 冷却塔的进（热）水温度； 37℃ 冷却塔的出（冷）水温度； 32℃ 外气湿球温度； 28℃ 可使用面积； 约60m2 噪音：≤ 55db 材质：玻璃钢，厚度约30mm" | 德州贝泰制冷设备有限公司 | 192000 | 台 | 1 | 192000 |
| 软化水水箱 | "玻璃钢 1.5M*1.5M*1.5M" | 德州贝泰制冷设备有限公司 | 20300 | 套 | 1 | 20300 |
| 1层冷热交换系统 | DN100-DN25 | 阀门厂家：远大阀门集团有限公司 镀锌钢管厂家：河北天创管业有限公司 | 161080 | 套 | 1 | 161080 |
| 2层冷热交换系统 | DN100-DN25 | 阀门厂家：远大阀门集团有限公司 镀锌钢管厂家：河北天创管业有限公司 | 199000 | 套 | 1 | 199000 |
| 3-10层冷热交换系统 | DN65-DN25 | 阀门厂家：远大阀门集团有限公司 镀锌钢管厂家：河北天创管业有限公司 | 279260 | 套 | 8 | 2234080 |
| 11-12层冷热交换系统 | DN65-DN25 | 阀门厂家：远大阀门集团有限公司 镀锌钢管厂家：河北天创管业有限公司 | 243850 | 套 | 2 | 487700 |
| 合计 |  |  | 3294160.00 |  |  |  |